## Bojt 2025-2039 FP
Gördülő fejlesztési terv a 2025 - 2039 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: |  |  |  |  | Debreceni Vízmű Zrt. | [6 empty] | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: |  |  |  |  | Debreceni Vízmű Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: |  |  |  |  | közműves ivóvízellátás
A Vksztv.11.$(4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: |  |  |  |  | Bojt Község Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja: ** |  |  |  |  | 11-14137-1-001-01-10
Sorrend | Felújítás és pótlás megnevezése | Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése*** | Megvalósítás időtartama |  | Tervezett időtáv | A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint****
|  |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | (rövid / közép / hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítása |  | Bojt Község Önkormányzata | 500 | FKHD | 2025 | 2025 | rövid | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 1 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 15
2. | Vízműtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása |  | Bojt Község Önkormányzata | 500 | FKHD | 2025 | 2025 | rövid | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 1 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 15
3. | Vízelosztás |  | Bojt Község Önkormányzata | 153 | amortizáció | 2025 | 2025 | rövid | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 1 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 15
4. | Vízelosztás |  | Bojt Község Önkormányzata | 500 | FKHD | 2025 | 2025 | rövid | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 1 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 15
5. | Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítása |  | Bojt Község Önkormányzata | 5000 | KHD | 2026 | 2029 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 1 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 15
6. | Vízműtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása |  | Bojt Község Önkormányzata | 4500 | KHD | 2026 | 2029 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 1 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 15
7. | Vízelosztás |  | Bojt Község Önkormányzata | 187191 | KHD | 2026 | 2029 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 1 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 15
8. | Vízelosztás |  | Bojt Község Önkormányzata | 480 | amortizáció | 2026 | 2029 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 1 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 15
9. | Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítása |  | Bojt Község Önkormányzata | 12000 | KHD | 2030 | 2039 | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 1 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 15
10. | Vízműtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása |  | Bojt Község Önkormányzata | 10000 | amortizáció | 2029 | 2038 | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 1 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 15
11. | Vízelosztás |  | Bojt Község Önkormányzata | 31253 | KHD | 2029 | 2038 | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 1 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 15
12. | Vízelosztás |  | Bojt Község Önkormányzata | 1200 | amortizáció | 2029 | 2038 | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 1 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**** 15
… |  |  |  | 253277
| Rendelkezésre álló források megnevezése | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt) | *** FORRÁSHIÁNY
I. ütem | 1653 |  | 1653
II. ütem | 197171 |  | 197171
III. ütem | 54453 |  | 54453
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben a pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre azt jelölni kell "forráshiány " kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni
253277

## műszaki indoklás
| Megnevezés | Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás | közmű, rendszerfüggetlen, működtető, ISPA | Forrás | 2025 eFt | 2026-2029 eFt | 2030-2039 eFt | 2025 pontos műszaki tartalom (db, fm, stb) és indoklás | 2026-2029 műszaki indoklás | 2030-2039 műszaki indoklás
Objektum csoport | Mindösszesen |  |  |  | 1653 | 197171 | 54453
| Vízágazat összesen |  |  |  | 1653 | 197171 | 54453 |  |  |  | 2025. évi KHD: 305 584 Ft
I | Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítása |  |  |  | 500 | 5000 | 12000 |  |  |  | 2025.12.31-ig FKHD: 1 845 432 Ft
I_01 | 1 db víztermelő kút felújítása (építészet,gépészet, bekötővezeték) |  | K | KHD | 0 | 5000 | 12000 |  | Kútakna villamossági felújítása (nyomástávadó, szintmérő, vízmennyiségmérő, vízbetöréshjelző, behatolásjelző felújítása cseréje) | A döntően 1960-as, 70-es években kiépített kút aknafala, fémszerkezetei, csőátvezetése elavult. Kútfej illetve kút termelőcső (átmérő 89, 53 fm) A gépészeti felújítás célja a falak és vakolatok vízzáróságának biztosítása, cső- és kábelátvezetések szigetelése, hágcsók, lebúvó nyílások, kapaszkodók, szellőzős aknafedlap, szellőzőcsövek, beépített műszaki szövetek felújítása, szükség szerinti cseréje, a vonatkozó legújabb előírásoknak megfelelően.
I_02 | Vízkivétellel kapcsolatos váratlan feladatokra tartalékkeret |  | K | FKHD | 500 | 0 | 0 | A vízkivétellel kapcsolatos rendkívüli helyzetből adódó váratlan feladatok elvégzésre szolgáló tartalékkeret.
III | Vízműtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása |  |  |  | 500 | 4500 | 10000
III_01 | Vízműtelep tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítása |  | K | KHD | 0 | 4500 | 10000 |  | Koruk és üzemidejük alapján várható a vezetékek, a levegő kompresszorok, a vegyszeradagoló berendezések felújítása | Koruk és üzemidejük alapján várható a vezetékek, a levegő kompresszorok, a vegyszeradagoló berendezések felújítása.
III_02 | Vízműtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása, váratlan feladatokra tartalékkeret |  | K | FKHD | 500 | 0 | 0 | A vízelosztással kapcsolatos rendkívüli helyzetből adódó váratlan feladatok elvégzésre szolgáló tartalékkeret.
IV | Vízelosztás |  |  |  | 653 | 187671 | 32453
IV_01 | Ivóvízhálózat rekonstrukció (gerinc ill. bekötővezetékek felújítása) |  | K | KHD | 0 | 25191 | 31253 |  | Acél és PVC anyagú vezetékek cseréje azonos nyomvonalon, korrózióálló csőbilincs és szerelvények cseréjével vízmérőig, azbesztcement és PVC csövek cseréje PE anyagura. | Acél és PVC vezetékek cseréje azonos nyomvonalon, korrózióálló csőbilincs és szerelvények cseréjével vízmérőig, azbesztcement és PVC csövek cseréje PE anyagura.
IV_02 | Ady Endre utca rekonstrukció gerinc ill. bekötővezeték csere. |  | K | KHD | 0 | 80000 | 0 |  | NA80 ac gerincvezetéket 800 méter hosszban PE anyagúra cserélni, 51 db bekötővezeték cseréje 566 m hosszban, 3 db tolózár cserével. Kockázatos anyagú és állapotú vezetékek, szerelvények, csomópontok állapota vízkormányzást, szakaszolási lehetőséget korlátozza. Vezeték korával a meghibásodások számának növekedése várható.
IV_03 | Rákóczi utca rekonstrukció gerinc ill. bekötővezeték csere. |  | K | KHD | 0 | 82000 | 0 |  | NA80 ac gerincvezeték 750 méter hosszban PE anyagúra cserélni, 41 db bekötővezeték cseréje 540 m hosszban, 4 db tolózár cserével. Kockázatos anyagú és állapotú vezetékek, szerelvények, csomópontok állapota vízkormányzást, szakaszolási lehetőséget korlátozza. Vezeték korával a meghibásodások számának növekedése várható.
IV_04 | Bekötési vízmérők cseréje (sajátrezsis projekt) |  | R | amortizáció | 153 | 480 | 1200 | Lejárt hitelesítési idejű bekötési vízmérők cseréje szükséges. | Lejárt hitelesítési idejű bekötési vízmérők cseréje szükséges. | Lejárt hitelesítési idejű bekötési vízmérők cseréje szükséges.
IV_05 | Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret |  | K | FKHD | 500 | 0 | 0 | A vízelosztással kapcsolatos rendkívüli helyzetből adódó váratlan feladatok elvégzésre szolgáló tartalékkeret.
#REF!
#REF!