2026-2035 GFT

Felújítás, pótlás Víz

| Víziközmű-rendszer | Felújítás megnevezése | Forrás | Felújítás tervezett nettó költsége I. ütem (eFt) | Felújítás tervezett nettó költsége II. ütem (eFt) | Műszaki indoklás I. ütem | Műszaki indoklás II. ütem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BOJT_VIZ | 1 db víztermelő kút felújítása (építészet, gépészet, bekötővezeték) | VFEA | 3000 | 5 000 | Kútakna villamossági felújítása (nyomástávadó, szintmérő, vízmennyiségmérő, vízbetörésjelző, behatolásjelző felújítása cseréje) A döntően 1960-as, 70-es években kiépített kút aknafala, fémszerkezetei, csőátvezetése elavult. Kútfej illetve kút termelőcső (átmérő 89, 53 fm) A gépészeti felújítás célja a falak és vakolatok vízzáróságának biztosítása, cső- és kábelátvezetések szigetelése, hágcsók, lebúvó nyílások, kapaszkodók, szellőzős aknafedlap, szellőzőcsövek, beépített műszaki szövetek felújítása, szükség szerinti cseréje, a vonatkozó legújabb előírásoknak megfelelően. | Kútakna villamossági felújítása (nyomástávadó, szintmérő, vízmennyiségmérő, vízbetörésjelző, behatolásjelző felújítása cseréje) A döntően 1960-as, 70-es években kiépített kút aknafala, fémszerkezetei, csőátvezetése elavult. Kútfej illetve kút termelőcső (átmérő 89, 53 fm) A gépészeti felújítás célja a falak és vakolatok vízzáróságának biztosítása, cső- és kábelátvezetések szigetelése, hágcsók, lebúvó nyílások, kapaszkodók, szellőzős aknafedlap, szellőzőcsövek, beépített műszaki szövetek felújítása, szükség szerinti cseréje, a vonatkozó legújabb előírásoknak megfelelően. |
| BOJT_VIZ | Melléfúrásos kút felújítás | KHD | 0 | 60 000 | - | A település hosszútávú vízellátása érdekében a kutak korának növekedésével számolni kell azok elhasználódásával, pótlásával. A meglévő kút váratlan tönkremenetele miatt a település folyamatos vízellátása mennyiségi oldalról veszélyeztetve van. Kútfúrás, gépészet, búvárszivattyú, villamosság, nyersvíz vezeték építés, vezérlés és meglévő technológiai rendszerbe illesztés. |
| BOJT_VIZ | Vízműtelep tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítása | KHD | 0 | 5 000 | - | Koruk és üzemidejük alapján várható a vezetékek, a levegő kompresszorok, a vegyszeradagoló berendezések felújítása. |
| BOJT_VIZ | Vízműtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása, váratlan feladatokra tartalékkeret | KHD | 500 | 2 000 | A vízműteleppel kapcsolatos rendkívüli helyzetből adódó váratlan feladatok elvégzésre szolgáló tartalékkeret. | A vízműteleppel kapcsolatos rendkívüli helyzetből adódó váratlan feladatok elvégzésre szolgáló tartalékkeret. |
| BOJT_VIZ | Dekant födémdeszka cseréje | KHD | 1 000 | 0 | Munka- és baleset védelmi szempontok miatt szükséges és indokolt. A hiányos és rossz állapotú deszka csere balesetveszélyes. | - |
| BOJT_VIZ | Ivóvízhálózat rekonstrukció (gerincvezetékek felújítása) | KHD | 0 | 12 000 | - | Acél és PVC vezetékek cseréje azonos nyomvonalon, korrózióálló csőbilincs és szerelvények cseréjével vízmérőig, azbesztcement és PVC csövek cseréje PE anyagura. |
| BOJT_VIZ | Ivóvízhálózat rekonstrukció (bekötővezetékek felújítása) | KHD | 0 | 12 000 | - | Acél és PVC vezetékek cseréje azonos nyomvonalon, korrózióálló csőbilincs és szerelvények cseréjével vízmérőig, azbesztcement és PVC csövek cseréje PE anyagura. |
| BOJT_VIZ | Ady Endre utca rekonstrukció gerinc ill. bekötővezeték csere. | KHD | 0 | 80 000 | - | AC80 vezeték 800 méter hosszban PE anyagúra cserélni. 51 db bekötővezeték csere 566 fm hosszban, 3 db tolózár cserével. Kockázatos anyagú és állapotú vezetékek, szerelvények, csomópontok állapota vízkormányzást, szakaszolási lehetőséget korlátozza. Vezeték korával a meghibásodások számának növekedése várható. Átütemezése forráshiány miatt történt. |
| BOJT_VIZ | Rákóczi utca rekonstrukció gerinc ill. bekötővezeték csere. | KHD | 0 | 80 000 | - | AC80 vezeték 750 méter hosszban PE anyagúra cserélni. 41 db bekötővezeték csere 540 fm hosszban, 4 db tolózár cserével. Kockázatos anyagú és állapotú vezetékek, szerelvények, csomópontok állapota vízkormányzást, szakaszolási lehetőséget korlátozza. Vezeték korával a meghibásodások számának növekedése várható. Átütemezése forráshiány miatt történt. |
| BOJT_VIZ | Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret | KHD | 500 | 0 | A vízelosztással kapcsolatos rendkívüli helyzetből adódó váratlan feladatok elvégzésre szolgáló tartalékkeret. | - |